miejscowość data………………………………….………..

## Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Postępowanie nr 2/ZPU/D/25 na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy*:

  - Nazwa firmy:………………………………………………………………………………….............................................................................

  - Adres: województwo: ……………………………..............................powiat: ………………….......................................................

miejscowość:……………………………………......................…………………………….kod:.…….................................……………………..

ulica………………………………………………………………….....................…………nr…………..................................…………………………

tel.………………….........................…....……………………………………………………………………………………………………...…………………. **

adres e-mail za pomocą, którego Wykonawca będzie porozumiewał się z Zamawiającym:....................…….…….......... **

  - Regon……………….............................................…………………….4. NIP……………….........……………………….............................

* Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, 
iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

**   dane (telefon, adres e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania.

- Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

| Lp. | Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Wybór ofert prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: ……………………………
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………………**

**  Uwaga: wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                                           w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione lub wpisać „nie dotyczy”.

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

 mikroprzedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).

 małe przedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).

 średnie przedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma   bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

 jednoosobowa działalność gospodarcza

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 inny rodzaj

- Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami, opisem przedmiotu zamówienia, treścią Zaproszenia i przyjmuję ich treść bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia;

- zapoznałem się z załączonym do Regulaminu wzorem umowy – stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia i przyjmuję jego treść bez żadnych zastrzeżeń;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514).

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 5k wprowadzonego Rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)                             nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- żaden z moich podwykonawców, dostawców i podmiotów na których zdolności polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k wprowadzonego Rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 4) 5) 6) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w pkt 4) 5) 6) podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia   musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Przystępując do postępowania nr 2/ZPU/D/25 na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, oferujemy wykonanie wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę jak w załączonych tabelach):

SKŁADAMY OFERTĘ W ZAKRESIE PAKIETU NR: ..................................

UWAGA: PROSIMY O WYPEŁNIENIE TYLKO TYCH TABEL Z PAKIETAMI, W ZAKRESIE KTÓRYCH WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ.

Pakiet nr 1 - Zestaw do autotransfuzji

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena łączna netto | VAT % | Cena łączna brutto | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty, niskociśnieniowy zestaw do transfuzji pooperacyjnej pozwalający na przeprowadzenie całej procedury składający się z: - polietylenowego mieszka o poj. 220 ml z 2 zastawkami na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 90 mmHg, z drenu łączącego o długości 115 cm z klamrą i łącznikiem do dedykowanego drenu pooperacyjnego; - z wymiennego worka na krew poj. 500 ml z zastawką antyzwrotną, z filtrem krwi 200um, z portem do pobierania próbek, portem na aparat do przetoczeń, łączenie zestawu z workiem na krew za pomocą nakrętki obrotowej; - specjalnego aparatu do przetaczania krwi z filtrem maks. 40 um, długa elastyczna komora kroplowa o długości w części przezroczystej o minimum 8,5 cm, igła biorcza typu lancet, zakrętka obrotowa zakończona zatyczką z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wyciekiem; - drenu pooperacyjnego typu Redon z trokarem, dł. 75 cm, w rozmiarach 10/14/18CH do wyboru. Zestaw z możliwością dołączenia akcesorium w postaci linii przedłużającej umożliwiającej tworzenie obiegu zamkniętego oraz gromadzenie i przetaczanie krwi bez konieczności rozłączania systemu i wymiany worków. Zestaw bez szkodliwych ftalanów. Zestaw pakowany podwójnie, linia do przetoczenia posiada własne opakowanie. | szt. | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezlateksowy, wolny od PVC worek na drenaż przedłużony o poj. 700 ml wyposażony w zastawkę antyzwrotną i filtr hydrofobowy, do wyboru jałowy lub biologicznie czysty​. | szt. | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw dodatkowy umożliwiający drenaż z tkanki podskórnej składający się z dopasowanego rozmiarem łącznika Y oraz drenu typu Redon dł. 75 cm z trokarem stalowym w rozmiarach do wyboru 10/14/18 CH. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |  |

Należy zapewnić szkolenie personelu.

Pakiet nr 2 - Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena łączna netto | VAT % | Cena łączna brutto | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego z krwi własnej pacjenta wysoka koncentracja - koncentracja zagęszczenie płytkowe 12-13 krotne, średnica 33 mm, wysokość 111 mm, waga 24 g, objętość- 15 ml, zestaw umożliwiający separację osocza z / bez cytrynianu sodu zakrzywiona szyjka w kształcie klepsydry zapobiegająca możliwym stratom płytek krwi, separacja PRP i PPP możliwa przy jednokrotnym odwirowaniu, system zamknięty bez użycia igły w procesie pozyskania osocza | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |  |

Strony uzgadniają, iż przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego następować będzie z chwilą ich zużycia przez Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dostarczony przedmiot zamówienia po jego zużyciu i jednocześnie zwróci się w tym samym czasie o uzupełnienie zużytego przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury za zużyty przedmiot zamówienia jest zamówienie na jego uzupełnienie. Po rozwiązaniu umowy Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą w ten sposób, że zwróci przedmiot zamówienia niezużyty, a za zużyty zapłaci bez konieczności wystawienia zamówienia na uzupełnienie przedmiotu zamówienia (na podstawie wystawionej przez Wykonawcę fakturę Vat).

Wykonawca będzie zobowiązany na czas obowiązywania umowy przekazać Zamawiającemu w nieodpłatne użyczenie wirówkę niezbędną do przeprowadzania procesu separacji                            i przygotowania osocza bogatopłytkowego wraz z przekazaniem podstawowego zestawu elementów składowych. W cenie koszt transportu do Zamawiającego. Przekazanie wirówki wraz z przekazaniem podstawowego zestawu elementów składowych nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Należy zapewnić szkolenie personelu.

Pakiet nr 3 – Membrana z rejestracją do leczenia ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno - kostnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiary membrany | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena łączna netto | VAT % | Cena łączna brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno- kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana w 100% zpółsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm lub 5x5 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji co obniża koszt procedury. | 2 cm x 2 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 cm x 5 cm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

Strony uzgadniają, iż przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego następować będzie z chwilą ich zużycia przez Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dostarczony przedmiot zamówienia po jego zużyciu i jednocześnie zwróci się w tym samym czasie o uzupełnienie zużytego przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury za zużyty przedmiot zamówienia jest zamówienie na jego uzupełnienie. Po rozwiązaniu umowy Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą w ten sposób, że zwróci przedmiot zamówienia niezużyty, a za zużyty zapłaci bez konieczności wystawienia zamówienia na uzupełnienie przedmiotu zamówienia (na podstawie wystawionej przez Wykonawcę fakturę Vat).

Należy zapewnić szkolenie personelu.

………………………………………………………….

podpis wraz z pieczęcią osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy